致：南宁交通投资集团有限责任公司热水器采购和线路改造报价单

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空气能热泵（直热循环型） KFRS-12ZM/NaC（Q热=12KW，P=3KW,220V) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 热泵手操器CF-168 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 热水供水泵750E（H=25M，L=12m³/h) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 冷水增压泵200EH=15M，L=6.9m³/h) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 循环泵200E（H=15M，L=6.9m³/h) | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢保温水箱1吨 圆形加厚 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | PP－R热水管 回水管含保温 | m | 76 |  |  |
| 8 | PP－R冷水管 | m | 32 |  |  |
| 9 | PP－R冷水管 | m | 15 |  |  |
| 10 | PP－R球阀 | 个 | 12 |  |  |
| 11 | PP－R管道配件 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | Y型过滤器 | 项 | 2 |  |  |
| 13 | 止回阀 | 项 | 2 |  |  |
| 14 | 电磁阀 | 项 | 2 |  |  |
| 15 | 防雨控制电箱 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 控制开关 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 电源线4平方铜芯线 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 控制线 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 二次控制电路，连电线套管 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 五金辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 吊顶拆装 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 水磨开孔 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 运输费及搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 热泵系统安装人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 22层洗浴间毛巾架 | 个 | 6 |  |  |
| 26 | 22层洗浴间单层三脚架 | 个 | 6 |  |  |
| 27 | 洗浴间长凳子 | 条 | 4 |  |  |
| 28 | 洗浴间衣服柜子 | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 21层拆洗手盆 | 个 | 5 |  |  |
| 30 | 21层装洗手盆龙头 | 个 | 5 |  |  |
| 31 | 21层洗手盆安装打胶 | 个 | 5 |  |  |
| 32 | 食堂操作间明装五孔插座 | 个 | 20 |  |  |
| 33 | 食堂操作间明装2.5平方铜芯线 | m | 300 |  |  |
| 34 | 食堂操作间线槽、线管 | m | 150 |  |  |
| 35 | 七、八层的楼层走廊灯开关改造 | 层 | 2 |  |  |
| 36 | 茶水间安装插座 | 层 | 4 |  |  |
| 37 | 弱电井拉网线到3楼机房 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 2204会议室移地插 | 个 | 3 |  |  |
| 39 | 工程直接费 | 元 |  |  |  |
| 40 | 税费+管理费 | 元 |  |  |  |
| 41 | 工程总造价 | 元 |  |  |  |

送货并安装完毕日期：

报价合计（小写）： 元

报价合计（大写）： 元

售后服务承诺：

备注：以上设备必须确保为行货正品，最短质保期为2年。提供明确的保修、包换期，提供明确的最短供货期；开具增值税专项发票；安装完毕并验收合格后付款；提供的报价（含税）应包括运输、安装调试（包括软硬件等）直至交付使用等的全部费用

报价单位全称（盖章）：

报价联系人及电话：

时间：